## Arkusz1
- RĘKAWICE MEDYCZNE -
Pakiet nr 1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość szacowana na 12m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent / kraj | Numer katalogowy
1. | Rękawice chirurgiczne Rękawice medyczne, lateksowe, bezpudrowe przeznaczone są do stosowania w chirurgii inwazyjne w celu ochrony pacjenta i użytkownika przed wzajemnym zakażeniem. Kształt anatomiczny z kciukiem skierowanym w stronę powierzchni dłoniowej palca wskazującego. Zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Długość min. 260 mm, grubość pojedynczej ścianki na palcu min.0,20 mm, na dłoni min. 0,18 mm, na mankiecie min. 0,14 mm, powierzchnia chropowata, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wydłużenie 750%, siła zrywająca przed starzeniem 16,0 N, po starzeniu 14, AQL 0,65. Poziom protein ≤50µg/g. Rękawice zgodne z normami PN - EN 455, ASTM F1671, ASTM D3577. Rozmiary rękawic 6, 6.5, 7,7.5, 8,8.5,9, pakowane w karton po 50 par. Sterylizowane EO zgodnie z PN-EN ISO 11135. Okres ważności 3 lata. | para | 1000
Razem Pakiet nr1 |  |  |  |  | 0
Pakiet nr 1A
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość szacowana na 12m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent / kraj | Numer katalogowy
1 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne / zabiegowe, przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kolor niebieski, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Długość min. 240 mm, grubość podwójnej ścianki na palcu min. 0,14 mm, na dłoni min. 0,12 mm, na mankiecie min. 0,10 mm, powierzchnia gładka, palce chropowate, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wydłużenie 400 – 500%, siła zrywająca przed i po starzeniu 7 – 7,5 N, AQL 1,5, poziom chwytności 5 zgodnie z PN EN 420 +A1. Rękawice zgodne z normą normami PN - EN 455, PN – EN 420, ASTM F1671, ASTM D5151, ASTM D6124, ASTM D6319, ASTM D7160, ASTM D7161 , przebadane zgodnie z normą PN EN 16523-1, dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Rękawice muszą wykazywać odporność na przenikanie na co najmniej 13 substancji chemicznych, z czego min. 10 substancji na 6 poziomie odporności, (na potwierdzenie wyniki badań wytwórcy zgodnie z normą PN EN 16523-1) posiadać certyfikat jednostki niezależnej potwierdzający odporność na przenikanie wodorotlenku sodu 40% na 6 poziomie odporności. Rękawice muszą posiadać odporność na leki cytostatyczne, min. 14 cytostatyków ( na potwierdzenie wyniki badań wytwórcy wg normy ASTM F739 lub ASTM D6978). Rozmiary od XS do XL, pakowanie w kartonik po 100 szt., opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Okres ważności 5 lat. | op. | 500
Razem Pakiet nr 1A |  |  |  |  | 0
Pakiet nr 1B
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość szacowana na 12m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent / kraj | Numer katalogowy
1 | Rękawice winylowe bezpudrowe, niejałowe diagnostyczne / zabiegowe, przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kolor bezbarwny, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Długość min. 240 mm, grubość podwójnej ścianki na palcu min. 0,12 mm, na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,10 mm, powierzchnia gładka, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wydłużenie 185-240%, siła zrywająca przed starzeniem 3,6-3,9 N, po starzeniu3,6-3,7, AQL 1,5, poziom chwytności 5 zgodnie z PN EN 420 +A1. Rękawice zgodne z normą normami PN - EN 455, PN – EN 420, dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości ftalanówdioktylu (DOP, DEHP). Rozmiary od XS do XL, pakowanie w kartonik po 100 szt., opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Okres ważności 5 lat. | op. | 120
Razem Pakiet nr 1B |  |  |  |  | 0
Pakiet nr 1C
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość szacowana na 12m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent / kraj | Numer katalogowy
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor jasnozielony/limonkowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671. Przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 50 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | op. | 30
Razem Pakiet nr 1C |  |  |  |  | 0
Pakiet nr 1D
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość szacowana na 12m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent / kraj | Numer katalogowy
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,09 ±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02mm, długość min 290 mm, siła zrywu (mediana) min. 9,0N -potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie - potwierdzone Certyfikatem jednostki notyfikowanej. Odporne na min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie- potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 sztuk | op. | 50
Razem Pakiet nr 1D |  |  |  |  | 0
Pakiet nr 1E
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość szacowana na 12m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent / kraj | Numer katalogowy
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,17±0,02mm, na dłoni 0,14 ±0,02mm, na mankiecie 0,10±0,02mm, długość min 290 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie i min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3 – potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt | op. | 50
Razem Pakiet nr 1E |  |  |  |  | 0
UWAGA: Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy ok.40 sztuk przezroczystych dyspenserów mocowanych taśmą klejącą dwustronną. Dyspensery służą do łatwego i higienicznego aplikowania rękawic.